Приложение №2

к протоколу общего собрания собственников

№____  от «_____» ____________ 2023г.

Перечень

обязательных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154, а также дополнительных услуг

(Приложение №2 к договору управления многоквартирного дома)

|  | Наименование услуг и работ | Периодичность/Цена работ и услуг в месяц на 1 м.кв. площади помещений | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел № 1 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг Устранение выявленных дефектов Подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации Прочие работы по благоустройству территории Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров Санитарное содержание МОП |  |  |
| 1.1 | Санитарное содержание помещений общего пользования | 4,33 |  |
|  | - подметание лестничных площадок и маршей | по необходимости |  |
|  | - мытье поэтажных площадок | 2 раза в неделю |  |
|  | - мытье лифтового холла 1 этажа | 6 раз в неделю |  |
|  | - протирка пыли с подоконников, почтовых ящиков | 2 раза в месяц |  |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |
|  | - обметание пыли со стен, потолков | 2 раза в год |  |
|  | - мытье плафонов | 2 раза в год |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, запасных лестниц | 2 раза в год |  |
|  | - влажная протирка электрошкафов и слаботочек | 2 раза в год |  |
| 1.2 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | 1,47 |  |
|  | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю |  |
|  | - подметание асфальтированной территории с применением механической щетки | 4 раз в неделю |  |
|  | - подметание пешеходного перехода под аркой | 6 раз в неделю |  |
|  | - уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |
|  | - полив тротуаров | 1 раз в неделю |  |
|  | - полив кустарников, приствольных кругов деревьев | по необходимости (при сухой погоде более 2 дней подряд) |  |
|  | - полив газонов (ручной и механический) | по необходимости, но не реже 2 раз в неделю |  |
|  | - стрижка газонов | 5 дней в неделю |  |
|  | - подрезка кустарников | по необходимости |  |
|  | - формирование и обработка приствольных кругов, аэрация и подсев газонов | 2 раза в сезон |  |
|  | - уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю |  |
|  | - очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
|  | - промывка урн | 1 раз за период |  |
| 1.3 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД | 2,93 |  |
|  | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю |  |
|  | - уборка от снега до твердого основания тротуаров вдоль фасадов и коммерции | 5 дней в неделю |  |
|  | - очистка от снега до твердого основания колясочных спусков с тротуаров | 5 дней в неделю |  |
|  | - очистка от снега до твердого покрытия пешеходной тропинки от калитки КПП до 15 блок-секции, включая пешеходный переход | 5 дней в неделю |  |
|  | - очистка от снега до твердого покрытия лестниц на придомовой территории | по мере образования |  |
|  | - очистка от снега до ровного основания прогулочных дорожек, посыпка каменной крошкой по необходимости | 5 дней в неделю |  |
|  | - очистка от снега до ровного основания входов и выходов на детские площадки | по необходимости, но не реже 1 раза в неделю |  |
|  | - очистка от снега до ровного основания территории детских и спортивных площадок | по необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели |  |
|  | - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и люда | по мере скопления |  |
|  | - очистка территории от наледи и льда | по мере образования |  |
|  | - посыпка территории противогололедными смесями | по необходимости |  |
|  | - очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
|  | - очистка от снега лавочек | 5 раз в неделю |  |
|  | - очистка от снега контейнерной площадки | 6 раз в неделю |  |
|  | - сбрасывание снега и наледи с карнизов окон подъезда | по мере скопления |  |
|  | - очистка от снега и наледи козырьков подъездов | 3 раза в период |  |
|  | - очистка от снега отмостки дома | по мере скопления |  |
|  | - уборка снега в период снегопада | В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 |  |
| 1.4 | Озеленение придомовой территории многоквартирного дома | 1,16 | Повышение с 0,87 до 1,16 (+0,29 руб. с кв. м) |
| Алле | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРОВЛИ | 0,50 |  |
|  | - очистка кровли от мусора | 3 раза в год |  |
|  | - прочистка ливневой трубы | 3 раза в год |  |
|  | - техническое обслуживание системы вентиляции | 1 раз в год |  |
|  | - устранение засоров в вентиляционных каналах | 1 раз в год |  |
|  | - замена вытяжных решеток | 1 раз в год |  |
|  | - удаление снежного покрова на вентиляционными шахтами | по мере скопления |  |
|  | - покраска решеток ливневых труб от коррозии | 1 раз в год |  |
|  | - тех. обслуживание канализационной вытяжной трубы | 2 раза в год |  |
|  | - удаление свисающего снега с парапета | 2 раза в год |  |
| 1.6 | Санитарное содержание подвала | 0,10 |  |
|  | - дератизация подвала | по договору |  |
|  | - уборка | 1 раз в месяц |  |
| 1.7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 2,30 |  |
|  | - промывка системы отопления | 1 раз в год |  |
|  | - гидравлические испытания системы отопления | 1 раз в год |  |
|  | - консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |
|  | - проверка состояния трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |  |
|  | - проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в тепловом узле | 1 раз в год |  |
|  | - проверка состояния отопительных приборов в МОП | 1 раз в год |  |
|  | - тех. осмотр трубопровода на исправность изоляции | 1 раз в год |  |
|  | -притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год |  |
|  | -ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | 1 раз в год |  |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год |  |
|  | - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием системы отопления в Т.У. | 1 раз в год |  |
|  | - снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем отопления Т.У. | ежемесячно |  |
|  | - уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |  |
|  | - организация обслуживания тепловой камеры | 1 раз в год |  |
|  | - контроль за работой системы отопления | ежедневно |  |
|  | - удаление воздуха из системы отопления | по мере скопления |  |
|  | - промывка грязевиков | по мере скопления |  |
|  | - контроль за температурой и давлением теплоносителя | ежедневно |  |
|  | - замена уплотняющих прокладок | 1 раз в год |  |
|  | - смазка подшипников насосов | 1 раз в 10 дней |  |
|  | - устранение аварийных ситуаций | постоянно |  |
| 1.8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2,75 |  |
|  | - проверка состояния трубопроводов системы ХГВС | 1 раз в год |  |
|  | - гидравлические испытания системы горячего водоснабжения | 1 раз в год |  |
|  | - снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц |  |
|  | - притирка запорной арматуры (вентиль) с набивкой сальников | 1 раз в год |  |
|  | - технический осмотр, с мелким ремонтом изоляции труб | 1 раз в год |  |
|  | - уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |  |
|  | - непредвиденный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения при порывах | аварийный случай |  |
|  | - устранение течей в стояках, подводках и запорно-регулирующей и водоразборной арматуре | по мере обнаружения |  |
|  | - замена фильтров на подводящих трубопроводах | по мере засорения |  |
|  | - контроль за работой датчиков температуры и давления работы системы водоснабжения | постоянно |  |
|  | - устранение аварийных ситуаций | постоянно |  |
| 1.9 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | 2,37 |  |
|  | - проверка состояния трубопроводов системы канализования | 1 раз в год |  |
|  | - проверка канализационных вытяжек, их прочистка при необходимости | 1 раз в год |  |
|  | - прочистка засоров стояков канализации | по мере засора |  |
|  | - чистка грязевиков | ежемесячно |  |
|  | - устранение утечек, протечек | постоянно |  |
|  | - предотвращение образования конденсата на поверхности труб канализации | 1 раз в год |  |
|  | - контроль за работой канализационных колодцев | систематически |  |
|  | - своевременная организация прочистки центральной системы канализации обслуживающими организациями | по мере надобности |  |
|  | - устранение аварийных ситуаций | постоянно |  |
| 1.10 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 3,30 |  |
|  | - осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений | 2 раза в год |  |
|  | - проверка надежности заземляющих контактов и соединений | 2 раза в год |  |
|  | - осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и.т.д) | 4 раза в год |  |
|  | - технический осмотр состояния осветительной арматуры над входом в подъезд | 1 раз в месяц |  |
|  | - осмотр электрической сети в техническом подвале-распаянных и протяжных коробок | 1 раз в месяц |  |
|  | - осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в неделю |  |
|  | - замена перегоревших лампочек в местах общего пользования | постоянно |  |
|  | - замена сгоревших ламп и стартеров | 1раз в неделю |  |
|  | - непредвиденный ремонт системы электроснабжения | аварийный случай |  |
|  | - осмотр телеустройств на кровлях и лестничных клетках | 4 раза в год |  |
|  | - техническое обслуживание розеток электроплит | по заявкам |  |
|  | - контроль за состоянием работы автоматов в электрощитовых | 1 раз в месяц |  |
|  | - устранение аварийных ситуаций | постоянно |  |
| 1.11 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ | 2,14 |  |
| 1.12 | Обслуживание системы противопожарной безопасности | 1,00 |  |
| 1.13 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА | 0,39 |  |
| 1.14 | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК | 0,13 |  |
| 1.15 | СОДЕРЖАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ | 0,19 |  |
|  | - покраска и замена разрушенных ограничителей | по мере необходимости |  |
|  | - поддержание расположения в целях обеспечения беспрепятственного проезда и расположения пожарных машин | 6 раз в неделю |  |
| 1.16 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОРОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ, ШЛАГБАУМА АВТОМАТИЧЕСКОГО, СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ К НИМ | 1,67 | Повышение с 1,50 до 1,67 (+0,17 руб. с кв. м) |
| 1.17 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРИКОВ | 0,25 |  |
|  | - замена грязезащитных ковриков | 2 раза в месяц (в период с 1 ноября по 1 апреля) |  |
| 1.18 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОЛЬСКОЛЬЗЯЩИХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛОС | 0,03 |  |
|  | - замена поврежденных элементов | по мере необходимости |  |
| 1.19 | РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | 1,62 | Повышение с 1,42 до 1,62 (+0,2 руб. с кв. м) |
|  | - мелкие ремонтно-восстановительные работы мест общего пользования | по мере необходимости |  |
| 1.20 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК | 0.09 | Новая услуга (включается в тариф по итогам голосования) |
|  | - ремонт ограждения на площадке для выгула собак | 1 раз в год |  |
|  | - санитарное содержание урн | по мере необходимости |  |
|  | - подсыпка отсевом покрытия площадки (2 машины) | 1 раз в год |  |
|  | - очистка от снега входа на площадку для выгула собак | по необходимости, но не реже 2 раз в месяц |  |
| 1.21 | ОБСЛУЖИВАНИЕ КАТКА | 0,18 | Новая услуга (включается в тариф по итогам голосования) |
|  | - заливка катка | декабрь |  |
|  | - очистка катка | по мере необходимости (с декабря по февраль) |  |
|  | Раздел № 2 УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ | 1,49 |  |
|  | - планирование работ по управлению, содержанию и благоустройству | 1 раз в год |  |
|  | - организация расчетно-кассового обслуживания | по договору |  |
|  | - выдача лицевых счетов, справок, выписка из домовой книги | по заявлению |  |
|  | - услуги паспортного стола | 2 раза в неделю |  |
|  | - организация предоставления коммунальных услуг | по договорам |  |
|  | - контроль за качеством подачи коммунальных услуг | 1 раз в месяц |  |
|  | - оказание платных услуг | по заявлению в соответствии с прейскурантом платных услуг |  |
|  | - организация комиссий по заявлениям собственников | по обращению |  |
|  | - рассмотрение обращений собственников | постоянно |  |
|  | - прием и выполнение заявок по сантехническим и электроработам | по обращению |  |
|  | - работа с должниками по квартплате, а также по договорам об использовании общего имущества собственников | постоянно |  |
|  | - хранение и ведение технической документации | постоянно |  |
|  | - заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами | по необходимости |  |
|  | - подготовка дома к новогоднему празднику (украшение новогодней ели) | 1 раз в год |  |
|  | - участие в городских конкурсах | по необходимости |  |
|  | - работы по соблюдению проживающими правил пожарной безопасности | постоянно |  |
|  | - своевременное информирование проживающих через информационную доску в подъезде и у подъезда | постоянно |  |
|  | - предоставление отчета о выполнении условий договора | 1 раз в год |  |
|  | - участие в районной комиссии по узакониванию перепланировок, переустройств квартиры | по обращению |  |
|  | - осуществление осмотров общего имущества с определением оценки технического состояния общего имущества | 2 раза в год |  |
|  | - разработка планов работ по текущему ремонту, подготовка сметной документации | 1 раз в год |  |
|  | ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ | 30,39 | +0,88 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |  |
| 1 | Охрана | 6,06 | Повышение с 4,21 до 6,06 (+1,85 руб. с кв. м) |
| 2 | Начальник охраны | 0,65 | Новая услуга (включается в тариф по итогам голосования) |
| 3 | Очистка от снега проезжей части уборочной техникой и вывоз снега | 2,5 |  |
|  | ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ | 9,21 | +2,5 |
|  | ВСЕГО ТАРИФ ООО «УК «МАРСЕЛЬ» с 01.07.2023г. | 39,60 | +3,43 |

Директор ООО "УК "Марсель"   Чичева Л.А. ____________________