## Лист1
Приложение №2
Перечень обязательных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адесу: г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, 154
| Наименование услуг и работ | Периодичность/Цена работ и услуг в месяц на 1 м.кв. площади помещений
| Раздел 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА" | 20.82
ü Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов;
ü Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг;
ü Устранение выявленных дефектов;
ü Подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации;
ü Прочие работы по благоустройству территории;
ü Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров;
ü Санитарное содержание МОП;
1.1. | Санитарное содержание помещений общего пользования | 3.25
| - подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю
| -мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю
| - мытье лифта и лестничной площадки 1 этажа | 6 раз в неделю
| -протирка пыли с подоконников, почтовых ящиков | 2 раза в месяц
| -мытье окон | 2 раза в год
| -обметание пыли со стен, потолков | 2 раза в год
| - мытье плафонов | 2 раза в год
| - влажная протирка стен, дверей, запасных лестниц | 2 раза в год
| -влажная протирка электрошкафов и слаботочек | 2 раза в год
| УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | 1.6
| -подметание асфальтированной территории | 6 раз в неделю
| -уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю
| -полив тротуара | 1 раз в неделю
| -полив газонов и кустарников | По мере необходимости
| -подрезка кустарников | По мере необходимости
| -стрижка газонов | 1 раз в 2 недели
| -уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю
| -очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
| - подметание пешеходного перехода под аркой | 6 раз в неделю
| УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД | 2.09
| -уборка снега с территории дома | 6 раз в неделю
| - уборка снега в период снегопада | по необходимости
| -подметание возле подъездов | 6 раз в неделю
| -Очистка территории от наледи и льда | по образования
| -очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
| -посыпка территории песком | в период гололеда
| -очистка от снега контейнерной площадки | 6 раз в неделю
| -очистка от снега выходы на детскую площадку | По необходимости
| -сбрасывание снега и наледи с карнизов окон подъезда | По мере скопления
| - очистка козырьков подъездов от снега и наледи | 3 раза в период
| -очистка отмоски дома от снега | по мере скопления
| САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРОВЛИ | 0.23
| -очистка кровли от мусора | 3 раза в год
| -прочистка ливневой трубы | 3 раза в год
| -техническое обслуживание системы вентиляции | 1 раз в год
| -устранение засоров в вентиляционных каналах | 1 раз в год
| -замена вытяжных решеток | 1 раз в год
| -удаление снежного покрова на вентиляционными шахтами | по мере скопления
| -покраска решеток ливневых труб от коррозии | 1 раз в год
| - тех. обслуживание канализационной вытяжной трубы | 2 раза в год
| -удаление свисающего снега с парапета | 2 раза в год
| Санитарное содержание подвала | 0.32
| - дератизация подвала | По договору
| - уборка | 1раз в м-ц
1.2. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 3.21
| -промывка системы отопления | 1 раз в год
| -Гидравлические испытания системы отопления | 1 раз в год
| -Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год
| -Проверка состояния трубопроводов системы отопления | 1 раз в год
| -Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в тепловом узле | 1 раз в год
| -проверка состояния отопительных приборов в МОП | 1 раз в год
| -тех.осмотр трубопровода на исправность изоляции | 1 раз в год
| -притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год
| -ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | 1 раз в год
| -регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год
| -регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием системы отопления в Т.У. | 1 раз в год
| -снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем отопления Т.У. | ежемесячно
| -уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год
| - организация обслуживания тепловой камеры | 1 раз в год
| -контроль за работой системы отопления | ежедневно
| - удаление воздуха из системы отопления | по мере скопления
| -промывка грязевиков | о мере скопления
| Контроль за температурой и давлением теплоносителя | ежедневно
| -замена уплотняющих прокладок | 1 раз в год
| -смазка подшипников насосов | 1раз в 10 дней
-устранение аварийных ситуаций
1.3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 3.7
| -Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС | 1 раз в год
| -гидравлические испытания системы горячего водоснабжения | 1 раз в год
| -снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц
| -притирка запорной арматуры (вентиль) с набивкой сальников | 1 раз в год
| -технический осмотр, с мелким ремонтом изоляции труб | 1 раз в год
| -уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год
| -непредвиденный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения при порывах | Аварийный случай
| -устранение течей в стояках, подводках и запорно-регулирующей и водоразборной арматуре | По мере
обнаружения
| -замена фильтров на подводящих трубопроводах | По мере засорения
| -контроль за работой датчиков температуры и давления работы системы водоснабжения | постоянно
-устранение аварийных ситуаций
1.4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | 2.53
| -Проверка состояния трубопроводов системы канализования | 1 раз в год
| -проверка канализационных вытяжек, их прочистка при необходимости | 1 раз в год
| -прочистка засоров стояков канализации | По мере засора
| -чистка грязевиков | ежемесячно
| -устранение утечек, протечек | постоянно
| -предотвращение образования конденсата на поверхности труб канализации | 1 раз в год
| -контроль за работой канализационных колодцев | систематически
| -своевременная организация прочистки центральной системы канализации обслуживающими организациями | По мере надобности
Устранение аварийных ситуаций
1.5. | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 2.88
| -Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. | 2 раза в год
| -проверка надежности заземляющих контактов и соединений | 2 раза в год
| -осмотр электрической сети и оборудования(выключателей,пакетных переключателей, пускателей и.т.д) | 4 раза в год
| технический осмотр состояния осветительной арматуры над входом в подъезд | 1раз в месяц
| -осмотр электрической сети в техническом подвале-распаянных и протяжных коробок | 1 раз в месяц
| -осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в неделю
| -замена перегоревших лампочек в местах общего пользования | постоянно
| - замена сгоревших ламп и стартеров | 1раз в неделю
| -непредвиденный ремонт системы электроснабжения | Аварийный случай
| -осмотр телеустройств на кровлях и лестничных клетках | 4 раза в год
| -техническое обслуживание розеток электроплит | по заявкам
| -контроль за состоянием работы автоматов в электрощитовых | 1раз в месяц
-устранение аварийных ситуаций
1.6. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ | 1.01
| - организация технического обслуживания лифтов | По договору
| Раздел № 2 «УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ» | 1.49
2.1.
| - организация Расчетно-кассового обслуживания | По договору
| -выдача лицевых счетов,справок,выписка из домовой книги | По заявлению
| -Услуги паспортного стола | 2раза в неделю
| Организация текущего ремонта в соответствии с перечнем работ МКД | По плану
| -организация предоставления коммунальных услуг | По договорам
| -организация комиссий по заявлениям собственников | По обращению
| -прием и выполнение заявок по сантехническим и электроработам | По обращению
| -работа с должниками по квартплате | постоянно
| -хранение и ведение технической документации | постоянно
| -заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | 1раз в год
| -контроль за качеством подачи коммунальных услуг | 1 раз в месяц
| -оказание платных услуг | по заявлению
| -работы по благоустройству территории дома | 1раз в год
| Планирование работ по управлению | 1раз в год
| -работы по выполнению текущего ремонта | По плану
| -подготовка дома к Новогоднему празднику | 1раз в год
| -участие в Городских конкурсах | По плану
| -работы по соблюдению проживающими правил ПБ | постоянно
| -своевременное информирование проживающих через | постоянно
информационную доску в подъезде и у подъезда
| -рассмотрение жалоб собственников | В течение 20 дней
| -предоставление отчета о выполнении условий договора | 1раз в год
| -участие в Районной комиссии по узакониванию перепланировок, переустройств квартиры | По обращению
| -осуществление осмотров общего имущества с определением оценки технического состояния общего имущества | 2 раза в год
| - разработка планов работ по текущему ремонту | 1раз в год
| ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ | 22.31
Дополнительные услуги :
| Обслуживание системы противопожарной безопасности | 0.68
| Вывоз мусора бытового (ТБО) | 1.48
| Вывоз мусора негабаритного (КГО) | 0.02
| ТО ОДПУ | 0.39
| Очистка от снега проезжей части уборочной техникой и вывоз снега | 0.23
| Охрана | 3.71
| ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ | 6.51
| ВСЕГО | 28.82
Директор ООО "УК "Марсель"
_________________ | Л.А.Чичева | __________________
М.П. |  | собственник